附件2

重点排污单位环境信息公开表

| 企业名称： | 福建全通资源再生工业园有限公司 |  |  |  |  | 组织机构代码： |  |  | 91350600633901570A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址： | 漳州招商局经济技术开发区招商大道159号 |  |  |  |  | 法人代表： |  |  | 陈正智 |  |  |
| 环保联系人： | 吴小纲 |  |  |  |  | 联系电话： |  |  | 13960086707 |  |  |
| 污染源类型： | ■废水企业 ■废气企业 □噪声企业 ■固体废物企业 □污水处理厂 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否国控： | □是 ■否 |  |  |  | 排污口数量： |  |  | 4个 |  |  |  |
| 所属行业 | 废弃资源综合利用业 |  |  |  | 生产经营和管理服务的主要内容、产品： |  |  | 废金属,废五金，废旧塑胶橡胶料、废弃电子电器产品、废线路板回收处置利用及各类国家许可经营的废旧物资的回收、分选、拆解、破碎的生产，进口再生资源货物监管查验场作业。 |  |  |  |
| 主要及特征污染物污染物排放情况： | 排污口名称 | 排放方式 | 排污口监测项目 | 污染物浓度 |  | 执行的污染物排放标准 | 是否达标 |  | 超标倍数 | 年排放量 | 核定的排放总量 |
|  | 废水总排口 | 经污水站处理后排放到污水管网 | 阴离子表面活性剂 | 0.55 |  | GB8978-1996三级 | 是 |  |  | 0.00474吨 | / |
|  |  | 经污水站处理后排放到污水管网 | 总铜 | <0.05 |  | GB8978-1996三级 | 是 |  |  | 0.00037吨 | / |
|  |  | 经污水站处理后排放到污水管网 | 总铬 | 0.142 |  | GB8978-1996三级 | 是 |  |  | 0.00214吨 | / |
|  |  | 经污水站处理后排放到污水管网 | 化学需氧量 | 111 |  | GB8978-1996三级 | 是 |  |  | 1.29562吨 | 2.4吨 |
|  |  | 经污水站处理后排放到污水管网 | 总镉 | 0.1 |  | GB8978-1996三级 | 是 |  |  | 0.00037吨 | / |
|  |  | 经污水站处理后排放到污水管网 | 总铅 | 0.4 |  | GB8978-1996三级 | 是 |  |  | 0.00188吨 | / |
|  |  | 经污水站处理后排放到污水管网 | 氨氮（NH3-N） | 1.493 |  | GB8978-1996三级 | 是 |  |  | 0.00740吨 | 0.6吨 |
|  |  | 经污水站处理后排放到污水管网 | 六价铬 | 0.023 |  | GB8978-1996三级 | 是 |  |  | 0.00070吨 | / |
|  |  | 经污水站处理后排放到污水管网 | 总镍 | 0.06 |  | GB8978-1996三级 | 是 |  |  | 0.00037吨 | / |
|  | 废塑料加工车间排放口 | 经喷淋、活性炭等吸附后排放 | 氯化氢 | 18.6 |  | GB16297-1996 二级 | 是 |  |  | 0.00251吨 | / |
|  |  | 经喷淋、活性炭等吸附后排放 | 二甲苯 | 0.01 |  | GB16297-1996 二级 | 是 |  |  | 0.00001吨 | / |
|  |  | 经喷淋、活性炭等吸附后排放 | 颗粒物 | 36 |  | GB16297-1996 二级 | 是 |  |  | 0.00772吨 | / |
|  |  | 经喷淋、活性炭等吸附后排放 | 非甲烷总烃 | 3.35 |  | GB16297-1996 二级 | 是 |  |  | 0.00151吨 | / |
|  | 废弃线路板车间排放口 | 经布袋除尘、活性炭吸附后排放 | 镉及其化合物 | 0.0057 |  | GB16297-1996 二级 | 是 |  |  | 0.00001吨 | / |
|  |  | 经布袋除尘、活性炭吸附后排放 | 铜及其化合物 | 0.000002 |  | GB16297-1996 二级 | 是 |  |  | 0.00001吨 | / |
|  |  | 经布袋除尘、活性炭吸附后排放 | 铅及其化合物 | <0.01 |  | GB16297-1996 二级 | 是 |  |  | 0.00001吨 | / |
|  |  | 经布袋除尘、活性炭吸附后排放 | 锡及其化合物 | 0.00000036 |  | GB16297-1996 二级 | 是 |  |  | 0.00001吨 | / |
|  |  | 经布袋除尘、活性炭吸附后排放 | 颗粒物 | <20 |  | GB16297-1996 二级 | 是 |  |  | 0.00001吨 | / |
|  | 家电拆解车间排放口 | 经布袋、活性炭等吸附后排放 | 镉及其化合物 | 0.0021 |  | GB16297-1996 二级 | 是 |  |  | 0.00023吨 | / |
|  |  | 经布袋、活性炭等吸附后排放 | 铅及其化合物 | <0.01 |  | GB16297-1996 二级 | 是 |  |  | 0.00412吨 | / |
|  |  | 经布袋、活性炭等吸附后排放 | 汞及其化合物 | 0.000000467 |  | GB16297-1996 二级 | 是 |  |  | 0.00005吨 | / |
|  |  | 经布袋、活性炭等吸附后排放 | 锡及其化合物 | 0.000000031 |  | GB16297-1996 二级 | 是 |  |  | 0.00021吨 | / |
|  |  | 经布袋、活性炭等吸附后排放 | 颗粒物 | 35 |  | GB16297-1996 二级 | 是 |  |  | 1.69880吨 | / |
| 污染防治设施建设和运行情况： | 废水、废气、噪声治理设施情况：1、废水：园区建有日处理量1200m3 的污水处理厂一座（已通过环保验收合格），公司的废水统一排入园区污水处理厂进行处理，处理后达标排放2、废气：均建有废气处理设施，经处理后达标排放。 3、噪声：工厂四周建有五米高的围墙，采取集中、封闭式管理，可避免因生产产生的噪音对外影响。4、污染防治设施运行情况正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目环境影响评及其他环境保护行政许可情况： | 1、2000年通过《福建全通资源再生工业园项目环境影响报告书》的批复，2003年通过年产200万吨废五金的竣工验收。2、2012年4月通过《新增至年回收拆解家电年回收拆解家用电器 500万台、处理其它电器电子废物 10 万吨、线路板20万吨、废光盘及其它镀层塑料10万吨、废PET瓶片20万吨项目》建设项目环境影响评估报告的批复，2013年11月通过年回收拆解家用电器 500 台、处理其它电器电子废物 10 万吨和年产58万吨废塑橡类回收生产线的项目竣工验收，2014年1月通过线路板一期2万吨生产线项目竣工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发环境事件应急预案： | 2021年10月20日已通过漳州招商局经济技术开发区环境保护局备案，备案编号：350604-2021-007-L。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境自行监测方案（国控企业）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.“生产经营和管理服务的主要内容、产品”一栏按照营业执照填写；

2.“主要污染物”及“特征污染物”根据企业自身实际情况填写，“排放方式”应写明是否处理后排放及排放去向等情况，“排放浓度”应写明最近一次自行监测或监督性监测结果，“年排放量”应写明上一年度排放量，“核定的排放总量”应写明环保部门核定的企业污染物排放总量；

3.“防治污染设施的建设和运行情况”应包含所有污染物的防治设施的建设情况及运行情况；

4.“建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况”应写明审批机关、审批的文号及时间；

5.“突发环境事件应急预案情况”应写明应急预案编制及备案情况；

6.“环境自行监测方案（国控企业）”未列入国家重点监控企业名单的重点排污单位不需提供；

7.填报单位填写完成并盖章后，报属地环保部门汇总上报漳州市环保局；

8.根据《办法》第十一条 重点排污单位应当在环境保护主管部门公布重点排污单位名录后九十日内公开本办法第九条规定的环境信息；环境信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。